化粪池清理清运服务项目报价响应文件要求

（2026.06-2028.05）

宝钢德盛不锈钢有限公司就化粪池清理清运服务项目合格供应商入围资格确定事项采用公开询价方式进行，具体要求如下：

- 项目名称：化粪池清理清运服务项目（2026.06-2028.05）。

- 服务内容：详见服务采购报价单，可安排踏勘现场。

- 报价时间：2026年05月11日至2026年05月15日12时。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 供应商资格要求：参与本项目的所有供应商响应文件需提供该公司股权穿透图、法定代表人或单位负责人股权穿透图（可通过天眼查、企查查或类似网站和应用程序）禁止参与本项目的供应商之间存在关联关系，如存在，则只允许其中一家供应商参与采购项目，否则存在法律所禁止关联关系供应商的响应文件均无效。

- 报价方式：密封报价

- 送达方式: 当场递交

- 报价送达地点：宝钢德盛不锈钢有限公司

- 评审时间：2026年05月15日13时

- 评审地点：宝钢德盛不锈钢有限公司

- 适用法律：《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和条例

- 联系方式：

单位：宝钢德盛不锈钢有限公司

地址：福建省福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区

邮编：350600

联系人：杨增财

电话：15080051527

传真：0591-62586017

十二、时间、地点如有变化，按另行书面通知为准。

十三、时间: 本文件所指时间均为北京时间，如有变化将及时通知，以通知为准。

- 报价响应文件要求

以下为响应文件材料内容，除合同条款外其余每页均需加盖公章提交有效。

宝钢德盛化粪池清理清运服务项目采购询报价单（2026年6月-2028年5月）

| 序号 | 项目 | 不含税报价 每季度 | 含税单价每季度 | 说明（每季度清运一次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区化粪池清理清运 | 元/次 | 元/次 | 25个化粪池 （约338m3） |
| 2 | 管道疏通及外溢时及时清运 | 元/季度 | 元/季度 | 包干 |
| 3 | 合计 | 元/季度 | 元/季度 |  |
| 备注：要求开具增值类专用发票，税点为1%。 |  |  |  |  |

服务要求：

1、主要施工内容含但不限于：要求服务方负责清运，并做无害化处理，且明确告知询价单位具体处理方案及去向。

2、清运处置，需满足国家生态环境部门的法规要求。在作业过程中，应做到“工完、料净、场地清”；认真贯彻执行环境保护与水土保持的各项法规和规章制度，做到各项环保指标达到国家、地方标准，至少遵守但不限于以下法规：

- 中华人民共和国主席令〔2014〕第9号 《环境保护法》

- 中华人民共和国主席令〔2005〕第31号 《固体废物污染环境防治法》

- GB 18599《 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

3、清理化粪池、隔油池的污物、淤泥等，均要求采用封闭式的3立方米以上的吸污车，封闭运输。

4、开具增值类专票。

5、合同拟签订期限2026年06月至2028年05月（合同一年一签）。

供应商全称：      （盖章）

报价日期：

- 公司简介

公司简介表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 股权结构 | XX：A%； YY：B%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附企业法人营业执照副本、开户许可证复印件等资料影印件。

（三）信用和股权情况

1、是否被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（未被移出）证明材料

2、是否被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单等证明材料

3、供应商股权结构

公司股权穿透图、法定代表人或单位负责人股权穿透图

供应商全称：      （盖章）

日     期：

- 合同主要条款

厂区生活区化粪池清理清运

主要服务内容含但不限于：乙方负责对服务范围内的化粪池进行清理清运，并对有关物质做无害化处理；乙方须告知甲方相关物质的具体处理方案及去向，并对其处理方案及去向的真实性、合法性承担责任。处理清除粪便的场地由乙方负责提供，不得发生环境污染问题。否则甲方有权通过单方面书面通知终止合同，并追究乙方责任；如因乙方履约不当造成甲方遭受任何损失或承担任何责任的，乙方应向甲方承担全部赔偿责任。

清运周期：每季度至少一次，相关区域管道疏通和外溢及时清运

3、清理化粪池等合同约定服务范围内产生的全部污物、污水，由乙方负责现场清掏、运输、处置，并做到“工完、料净、场地清”，负责将现场恢复至正常状态。认真贯彻执行环境保护与水土保持的各项法规和规章制度，做到各项环保指标达到国家、地方标准，遵守相关法律法规。

4、清理时，根据现场实际情况，做好受限空间的安全措施，保证现场作业人员及第三人的人身安全。

5、清理化粪池、隔油池的污物、污水等，均采用封闭式的3立方米以上的吸污车，封闭运输，不得对甲方生产经营管理及生活区等产生环境污染。